Опросный лист

для заказа регулирующего клапана с электроприводом

* красным цветом отмечены поля, обязательные для заполнения

Контактные данные

Организация:

Укажите название организации, которую Вы представляете, или укажите «Физ. лицо»

Ваши фамилия, имя и отчество:

Представьтесь, пожалуйста

E-mail:

Укажите свой e-mail

Контактный телефон:

Так мы сможем связаться с Вами

Город:

Укажите, пожалуйста, в каком городе Вы находитесь

Для кого заполняется опросный лист:

Если Вы заполняете опросный лист, например, по просьбе нашего инженера, то укажите его ФИО или e-mail. В противном случае поставьте прочерк.

Основные данные

| Тип клапана | Двухходовой Трёхходовой Смешивающий Разделяющий |
| --- | --- |

| Среда | Вода Пар Насыщенный Перегретый Воздух Другая среда Наименование: ________ Агрегатное состояние: ________ Плотность: ________ |
| --- | --- |

Температура среды  (oC)

Давление среды (Бар)

| Расход | Жидкость (м3/ч): ___________ Пар (кг/ч): ___________ Газ Газообразные среды занимают разный объём при различном давлении. Для расчета пропускной способности редукционного клапана используется расход газа при нормальных условиях (Нм3/ч, 1 бар абс., 0 °C). При указании расхода при рабочих условиях (м3/ч) обязательно указывайте давление, при котором указан расход. Нм3/ч: __________ м3/ч: __________ при давлении (бар изб.): __________ |
| --- | --- |

### Желаемый перепад давления на клапане

### Для заказа электропривода

| Напряжение питания электропривода | 220 В, переменный ток 50 Гц 24 В, переменный ток 50 Гц Другое (укажите): _______ |
| --- | --- |
| Тип управляющего сигнала | Трёхпозиционный Аналоговый: (0) 2 – 10 В (0) 4 – 20 мА |
| Дополнительные опции | Дополнительные концевые выключатели Потенциометр Преобразователь сигнала положения Класс защиты IP67 |

### Дополнительные данные

| Материал корпуса клапана | Чугун Углеродистая сталь Нержавеющая сталь |
| --- | --- |

| Седловое уплотнение клапана | Металл-по-металлу Мягкое седло |
| --- | --- |

| Присоединение | Фланцы Резьба Другое ______ |
| --- | --- |

Требуемый условный диаметр (Ду)

Дополнительная информация:

Внимание! Компания АДЛ не несёт ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе.

Благодарим за заполнение опросного листа.

Теперь Вы можете отправить данный опросный лист по электронной почте менеджеру, с которым Вы общались или на адрес: info@adl.ru.